## Data
Operasyon Merkezi | AssetID | Alt Tipi | Sınıfı | Montaj Yeri | İşletme Tarihi | Mülkiyet | Gücü[kVA] | Tipi | Marka | Bağlantı Grubu | Soğutma Şekli | İlk Kademe | Son Kademe | Kademe Cinsi | Kullanılan Kademe | Yükte Kayıp | Boşta Kayıp | İmal Yılı | Trafo Kodu | Kademe Sayısı | İl | İlçe | Köy | Mahalle | PYP No | Seri No | Kısa Devre Empedans UK | Primer Gerilim[kV] | Sekonder Gerilim[kV] | Oluşturma Tarihi | Değiştirme Tarihi | Enlem | Boylam
Mersin Metropol | 459144820 | YGAG Trafo | Hermetik | THY342 | 27/12/2023 | Kurum | 1600 | Yağlı | SEM | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 3 | 13104 | 1192 | 01/12/2023 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.01811.01-02 | 72934 | 6.3 | 31.5 | 0.4 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 36.8035 | 34.5672
Mersin Metropol | 623765883 | YGAG Trafo | Hermetik | TDD456 | 01/01/2005 | Devirli | 1600 | Yağlı | BETA | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 4 | 14500 | 2200 | 01/01/2016 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 21609328 | 6 | 31.5 | 0.4 | 29/09/2017 | 18/01/2023 | 36.8017 | 34.5676
Mersin Metropol | 458673166 | YGAG Trafo | Hermetik | THY315 | 17/12/2023 | Kurum | 1600 | Yağlı | BETA | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 4 | 12776 | 1330 | 01/10/2023 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.01800.01-03 | 123972 | 597 | 31.5 | 0.4 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 36.8004 | 34.5807
Mersin Metropol | 438264368 | YGAG Trafo | Hermetik | TFJ376 | 20/04/2018 | Kurum | 1250 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 3 | 12000 | 1750 | 01/03/2018 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.00566.01-02 | 18-3398 | 5.63 | 31.5 | 0.4 | 07/05/2019 | 21/07/2020 | 36.8015 | 34.5574
Mersin Metropol | 446420275 | YGAG Trafo | Hermetik | TGJ752 | 12/06/2020 | Kurum | 1000 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 3 | 9000 | 1400 | 01/02/2020 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.01007.01-02 | 20-1252 | 5.51 | 31.5 | 0.4 | 30/06/2020 | 16/03/2021 | 36.7997 | 34.5725
Mersin Metropol | 461889309 | YGAG Trafo | Hermetik | TJK016 | 04/12/2024 | Kurum | 1600 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 4 | 13120 | 1300 | 01/09/2024 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.01904.01 | C13948 | 6.11 | 31.5 | 0.4 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 36.8028 | 34.5659
Mersin Metropol | 438839135 | YGAG Trafo | Hermetik | TFJ280 | 13/08/2018 | Kurum | 1600 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 4 | 14449 | 1850 | 01/03/2018 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.00671.01-02 | 18-2723 | 5.48 | 31.5 | 0.4 | 26/07/2019 | 01/04/2022 | 36.799 | 34.5666
Mersin Metropol | 443730854 | YGAG Trafo | Hermetik | TGG508 | 24/09/2019 | Kurum | 1250 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 4 | 2200 | 2350 | 01/01/2019 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 19-7199 | 5.55 | 31.5 | 0.4 | 04/11/2019 | 11/08/2022 | 36.8011 | 34.56
Mersin Metropol | 619771320 | YGAG Trafo | Hermetik | TCF986 | 01/01/2008 | Kurum | 1000 | Yağlı | EREN | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 4 | 9700 | 1636 | 01/11/2011 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 1109025 | 5.9 | 31.5 | 0.4 | 26/05/2017 | 12/12/2022 | 36.8018 | 34.5813
Mersin Metropol | 619775857 | YGAG Trafo | Gendepo | TCH968 | 01/01/2004 | Kurum | 400 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 4150 | 790 | 01/01/2004 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.55 | 31.5 | 0.4 | 01/06/2017 | 12/12/2022 | 36.8044 | 34.573
Mersin Metropol | 444032042 | YGAG Trafo | Hermetik | TGH109 | 22/11/2019 | Kurum | 1250 | Yağlı | ASTOR | Dyn1 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 4 | 11353 | 1704 | 01/10/2019 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 19-9227 | 5.64 | 31.5 | 0.4 | 18/12/2019 | 16/04/2025 | 36.8092 | 34.5702
Mersin Metropol | 619773533 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH899 |  | Kurum | 630 | Yağlı | TRANSTEK | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 3 | 6594 | 1393 | 01/11/2012 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 123787 | 4.45 | 31.5 | 0.4 | 01/01/2017 | 19/11/2024 | 36.7948 | 34.5796
Mersin Metropol | 620301712 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH736 | 01/01/2013 | Kurum | 250 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 |  | Boşta |  | 3000 | 550 | 01/01/2013 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.52 | 31.5 | 0.4 | 10/06/2017 | 08/12/2022 | 36.7984 | 34.5661
Mersin Metropol | 620301599 | YGAG Trafo | Hermetik | TCB515 | 01/01/2013 | Kurum | 400 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 |  | Boşta |  | 4150 | 790 | 01/01/2013 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.55 | 31.5 | 0.4 | 10/06/2017 | 12/12/2022 | 36.8005 | 34.5621
Mersin Metropol | 619772334 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH990 | 01/01/2006 | Kurum | 630 | Yağlı | EREN | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 6115 | 1252 | 01/11/2011 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 1107093 | 4.45 | 31.5 | 0.4 | 27/05/2017 | 19/11/2024 | 36.7934 | 34.5732
Mersin Metropol | 619775928 | YGAG Trafo | Gendepo | TCH964 | 01/01/2004 | Kurum | 400 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 4150 | 790 | 01/01/2004 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.55 | 31.5 | 0.4 | 01/06/2017 | 12/12/2022 | 36.8033 | 34.5746
Mersin Metropol | 620300697 | YGAG Trafo |  | TCH845 | 01/01/2008 | Kurum | 630 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 |  | Boşta |  | 5500 | 1100 | 01/01/2008 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.54 | 31.5 | 0.4 | 09/06/2017 | 12/12/2022 | 36.7974 | 34.5687
Mersin Metropol | 620300799 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH843 | 01/01/2008 | Kurum | 400 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 |  | Boşta |  | 4150 | 790 | 01/01/2008 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.62 | 31.5 | 0.4 | 09/06/2017 | 12/12/2022 | 36.7963 | 34.5701
Mersin Metropol | 619773028 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH986 | 01/01/2006 | Kurum | 1250 | Yağlı | ELTAS | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 2 | 11200 | 1600 | 01/05/2016 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 95-16-0589 | 5.92 | 31.5 | 0.4 | 29/05/2017 | 17/09/2019 | 36.7983 | 34.5771
Mersin Metropol | 619776116 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH966 |  | Kurum | 1000 | Yağlı | ABB | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 3 | 8392 | 1320 | 01/12/2015 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | P16-01278 | 1LTR0032250 | 5.75 | 31.5 | 0.4 | 01/06/2017 | 19/11/2024 | 36.8051 | 34.573
Mersin Metropol | 620303424 | YGAG Trafo | Hermetik | TDP819 | 01/02/2016 | Kurum | 1600 | Yağlı | ELTAS | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 4 | 14476 | 2167 | 01/02/2016 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.00274.01 | YT-16-0093 | 5.81 | 31.5 | 0.4 | 13/06/2017 | 30/09/2024 | 36.8064 | 34.5687
Mersin Metropol | 620303232 | YGAG Trafo | Hermetik | TCB496 |  | Kurum | 400 | Yağlı | EFG | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 4 | 5448 | 1087 | 01/02/2015 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 15-0122 | 4.44 | 31.5 | 0.4 | 01/01/2017 | 12/12/2022 | 36.7992 | 34.5706
Mersin Metropol | 620302826 | YGAG Trafo | Gendepo | BAR51 | 01/01/2008 | Kurum | 1000 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 |  | Boşta |  | 8900 | 1450 | 01/01/2008 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 6.59 | 31.5 | 0.4 | 12/06/2017 | 12/12/2022 | 36.7974 | 34.5637
Mersin Metropol | 619775950 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH965 | 01/01/2004 | Özel | 100 | Yağlı |  | Yzn11 | ONAN |  |  | Boşta | 3 | 4753 | 609 | 01/01/2004 | TR1 | 5 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.52 | 31.5 | 0.4 | 01/06/2017 | 25/09/2024 | 36.8045 | 34.5723
Mersin Metropol | 437966748 | YGAG Trafo | Hermetik | TFL196 | 31/05/2018 | Kurum | 1250 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 3 | 11418 | 1739 | 01/03/2018 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.00573.01-02 | 18-3385 | 5.59 | 31.5 | 0.4 | 26/04/2019 | 30/09/2024 | 36.8047 | 34.57
Mersin Metropol | 437968189 | YGAG Trafo | Hermetik | TFL195 | 31/05/2018 | Kurum | 1250 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 3 | 11400 | 1750 | 01/03/2018 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.00573.01-02 | 18-2373 | 5.56 | 31.5 | 0.4 | 26/04/2019 | 22/07/2020 | 36.8055 | 34.5647
Mersin Metropol | 620300994 | YGAG Trafo | Hermetik | BAP05 | 01/01/2008 | Kurum | 1000 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 4 | 4150 | 790 | 01/09/2017 | TR1 | 5 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 01-09070 | 4.44 | 31.5 | 0.4 | 10/06/2017 | 07/11/2023 | 36.7959 | 34.5727
Mersin Metropol | 620301943 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH734 | 01/01/2006 | Kurum | 1000 | Yağlı | ELTAS | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 8769 | 1405 | 01/05/2015 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | YT-15-0777 | 5.69 | 31.5 | 0.4 | 12/06/2017 | 19/11/2024 | 36.7954 | 34.5652
Mersin Metropol | 626442290 | YGAG Trafo | Hermetik | TCK026 | 01/01/2016 | Kurum | 1600 | Yağlı | ELTAS | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 4 | 14449 | 2112 | 01/02/2016 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL | 75P.00278.01-02 | YT-16-0094 | 6.04 | 31.5 | 0.4 | 05/12/2017 | 12/12/2022 | 36.7971 | 34.5626
Mersin Metropol | 619774611 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH890 | 01/01/2008 | Kurum | 630 | Yağlı | EREN | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 6480 | 1624 | 01/11/2011 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 1107005 | 4.25 | 31.5 | 0.4 | 31/05/2017 | 19/11/2024 | 36.7939 | 34.5709
Mersin Metropol | 438811440 | YGAG Trafo | Hermetik | TGG105 | 16/05/2019 | Kurum | 1250 | Yağlı | ASTOR | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Yükte | 3 | 11400 | 1603 | 01/12/2017 | TR1 | 5 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 17-14279 | 5.87 | 31.5 | 0.4 | 23/07/2019 | 22/02/2024 | 36.8016 | 34.5776
Mersin Metropol | 619774472 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH891 | 01/01/2006 | Kurum | 630 | Yağlı | EREN | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 5917 | 1284 | 01/11/2011 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 1107097 | 4.35 | 31.5 | 0.4 | 31/05/2017 | 19/11/2024 | 36.7954 | 34.5698
Mersin Metropol | 619776253 | YGAG Trafo | Gendepo | TCH963 | 14/06/2018 | Kurum | 400 | Yağlı | SEM | Dyn11 | ONAN | 28500 | 34500 | Boşta | 3 | 4150 | 790 | 01/01/1987 | TR1 | 5 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 48029 | 4.34 | 31.5 | 0.4 | 02/06/2017 | 12/12/2022 | 36.8025 | 34.5705
Mersin Metropol | 620303584 | YGAG Trafo | Hermetik | TCB844 |  | Kurum | 1000 | Yağlı | ELTAS | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta | 3 | 8900 | 1450 | 01/12/2012 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 12-859 | 5.73 | 31.5 | 0.4 | 01/01/2017 | 19/11/2024 | 36.8018 | 34.5733
Mersin Metropol | 619773256 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH985 | 01/01/2009 | Kurum | 630 | Yağlı | BETA | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 5500 | 1100 | 01/01/2011 | TR1 | 6 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 21103079 | 4.49 | 31.5 | 0.4 | 30/05/2017 | 19/11/2024 | 36.7937 | 34.5763
Mersin Metropol | 620301118 | YGAG Trafo | Gendepo | TCH739 | 01/01/2013 | Devirli | 250 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 |  | Boşta |  | 3000 | 550 | 01/01/2013 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.51 | 31.5 | 0.4 | 10/06/2017 | 01/03/2023 | 36.8052 | 34.5629
Mersin Metropol | 619776329 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH962 | 01/01/2004 | Kurum | 400 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 |  | Boşta |  | 4150 | 790 | 01/01/2004 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 4.51 | 31.5 | 0.4 | 02/06/2017 | 12/12/2022 | 36.8063 | 34.572
Mersin Metropol | 619777845 | YGAG Trafo | Gendepo | TCH869 | 01/01/2015 | Kurum | 1000 | Yağlı | MAKSAN | Dyn11 | ONAN | 28500 | 34500 | Boşta |  | 10192 | 1700 | 01/07/2009 | TR1 | 5 | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  | 62309 | 6.31 | 31.5 | 0.4 | 06/06/2017 | 19/11/2024 | 36.8045 | 34.5798
Mersin Metropol | 620302022 | YGAG Trafo | Hermetik | TCH733 | 01/01/2008 | Özel | 1250 | Yağlı |  | Dyn11 | ONAN | 28500 | 36000 | Boşta |  | 9128 | 1341 | 01/01/2008 | TR1 |  | MERSİN | YENİŞEHİR |  | 50. YIL |  |  | 6.38 | 31.5 | 0.4 | 12/06/2017 | 22/02/2024 | 36.7959 | 34.5745